# ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ОСЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» ноября 2014 г.            168-б

От ___________________№________

Об утверждении плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций в системах электро-, тепло-

и водоснабжения на территории

Осьминского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Осьминского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро -, тепло- и водоснабжения Осьминского сельского поселения (приложение 1).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Осьминского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Осьминского сельского поселения                                           М.В.Панова

Приложение 1

Утверждено

постановлением администрации

Осьминского  сельского поселения

№ 168-б от 10 ноября 2014 года

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, тепло- и водоснабжения на территории Осьминского сельского поселения

1. Мероприятия  при возникновении аварий в системах электро-,

тепло- и водоснабжения

1.1. Организация взаимодействия сил и средств.

1.1.1. Взаимодействие осуществляется с целью:

а) Координации действий при планировании, организации  и  проведении совместных мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

б) Обеспечения оптимального использования сил и средств, предназначенных для решения задач по ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, тепло- и водоснабжения и включает в себя:

-взаимный обмен информацией;

-совместную разработку планов взаимодействия;

-определение сил и средств, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций;

-согласование совместных действий при привлечении сил и средств организаций (учреждений) для  ликвидации аварийных ситуаций;

-проведение  совместных тренировок и учений.

1.1.2. Основными мероприятиями, осуществляемыми при взаимодействии являются:

В режиме постоянной готовности:

а) Администрация Осьминского сельского поселения осуществляет:

-сбор и обмен информацией по состоянию систем электро-, тепло- и водоснабжения;

-подготовку Плана действий при возникновении аварийной ситуации  на  системах электро-, тепло- и водоснабжения, его отработку и своевременную корректировку;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций;

б) Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»  осуществляет:

-накопление сведений по состоянию системы теплоснабжения, прогнозирование участков с наиболее вероятным возникновением аварий;

-обобщение данных  по устранению аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории других муниципальных образований;

-наблюдение  и контроль за обстановкой на системе  теплоснабжения;

-обучение всех  категорий  рабочих  и служащих действиям при возникновении аварии;

-накопление материально-технических средств для устранения аварийных ситуаций на системе теплоснабжения;

При возникновении аварийной ситуации на системах электро-, тепло- и водоснабжения:

а) Администрация Осьминского сельского поселения осуществляет:

- при аварии на системах электроснабжения доведение сигнала об аварии до диспетчера ОАО "Ленэнерго", диспетчера ЕДДС администрации Лужского муниципального района;

- при аварии на системах тепло- и водоснабжения доведение сигнала об аварии до диспетчера ЕДДС администрации Лужского муниципального района;

-организация разведки в районе возникновения аварийной ситуации, оповещение предприятий и  населения  по  результатам разведки;

-организация дежурства руководящего состава поселения, прием и доведение информации  до объектов;

-всестороннее обеспечение проведения работ;

-организация наблюдения за экологической и метеорологической обстановками;

-организация взаимодействия  с администрацией муниципального района, соседних поселений, предприятиями ЖКХ, органами МЧС по ЛО;

-при необходимости эвакуация населения из зоны возникновения аварийной ситуации.

б) Общество с ограниченной ответственностью «Петербуртеплоэнерго» осуществляет:

-доведение сигнала об аварийной ситуации до администрации Осьминского сельского поселения ;

-взаимодействие с администрацией Осьминского сельского поселения, организациями и учреждениями потребителями тепловой энергии  поселения, расстановка и эффективное использование дополнительных сил и средств;

-прием и доведение информации до руководителей организаций и учреждений - потребителей тепловой энергии  на территории поселения;

-    прогнозирование возможного развития событий при аварии;

- выяснение характера аварийной ситуации;

- сбор и приведение в готовность аварийных сил и средства;

- направление бригады на ликвидацию аварийной ситуации, постановка задачи и обеспечение безопасности выполнения работ;

- выполнение работ по устранению аварийной ситуации.

в) Общество с ограниченной ответственностью «Районная управляющая компания»  осуществляет:

- доведение сигнала об аварийной ситуации до администрации Осьминского сельского поселения;

-   взаимодействие с администрацией Осьминского сельского поселения, организациями и учреждениями - потребителями, расстановка и эффективное использование дополнительных сил и средств;

- выяснение характера аварийной ситуации;

- сбор и приведение в готовность аварийных сил и средства;

- направление бригады на ликвидацию аварийной ситуации, постановка задачи и обеспечение безопасности выполнения работ;

- информирование об аварийной ситуации жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Районная управляющая компания»;

- выполнение работ по устранению аварийной ситуации.

2. Порядок оповещения органов управления, рабочих и служащих при аварии на системах жизнеобеспечения

2.1. При возникновении аварийной ситуации на объектах ЖКХ Осьминского сельского поселения руководители ООО  «Районная управляющая компания», ООО «Петербургтеплоэнерго» сообщают в администрацию Осьминского сельского поселения:

-тип аварии;

-дату и время возникновения;

-место возникновения;

-вероятную причину возникновения;

-степень опасности аварии для окружающих;

-возможную зону распространения.

2.2. Оповещение и сбор аварийных бригад осуществляется  руководителями ООО  «Районная управляющая компания», ООО «Петербургтеплоэнерго».

2.3. Оповещение и сбор аварийных бригад организаций электроснабжения осуществляется главным инженером открытого акционерного общества «Ленэнерго» по существующей схеме оповещения.

2.4. Оповещение населения Осьминского сельского поселения об аварийной ситуации на системах электро-, тепло- и водоснабжения, производится путем развешивания объявлений и обхода квартир жилых домов.

Сбор  информации  по оповещению, ее проверка  осуществляется администрацией.

3. Осуществление мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения

При получении сообщения о возникновении аварийной ситуации на системах электро- и теплоснабжения:

оповещается руководящий состав администрации Осьминского сельского поселения,  руководители   предприятий ЖКХ;

проводятся мероприятия по приведению в готовность аварийных бригад и инженерной техники;

на место аварии прибывают аварийно-восстановительные группы;

организуется ведение разведки в районе возникновения аварии;

проводятся аварийные работы;

организуется круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в администрации поселения и предприятиях ЖКХ и электроснабжения;

уточняется План действий при возникновении аварийной ситуации на системах электро- и теплоснабжения;

проводится подготовка транспорта к перевозке дополнительных сил и средств в район возникновения аварии, а также возможной эвакуации жителей из района аварии.

Одновременно уточняются маршруты, способы связи,  организуется систематическое получение информации об аварийной ситуации.

4. Организация работ

Для локализации последствий аварий, в первую очередь, привлекаются

дежурные и ремонтные бригады предприятий ЖКХ и электроснабжения, на

участке которого произошла авария.

Ответственными за своевременное приведение в готовность сил и средств, их укомплектованность и материальное обеспечение являются руководители предприятий ЖКХ, от которых они выделяются.

Выделяемая техника должна быть исправна, укомплектована расчетами и иметь запас ГСМ, необходимый для выполнения поставленной задачи.

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации исходя из масштабов аварии по согласованию.

5. Управление совместными мероприятиями при возникновении аварийной ситуации на системах электро- и теплоснабжения

Общее руководство мероприятиями по ликвидации аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения на территории  Осьминского сельского поселения осуществляет глава администрации.

Сбор, обработку и передачу информации, доведение распоряжений и указаний главы  администрации, контроль за их исполнением осуществляет организационно-хозяйственный сектор администрации Осьминского сельского поселения.

Начальник организационно-хозяйственного сектора администрации Осьминского сельского поселения организует предоставление экстренной информации об аварийной ситуации на системах электро -  и теплоснабжения: немедленно по телефону диспетчеру ЕДДС администрации Лужского муниципального района.

Прием экстренной  информации  осуществляется   КРУГЛОСУТОЧНО:

-дежурным диспетчером ЕДДС Лужского муниципального района по тел.:  8-81372-229-50

-дежурным диспетчером  теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»                               по тел.: 8-812-450-52-53

- дежурным диспетчером ООО «Районная управляющая компания» по тел.: 8-81372-235-17